## Osnove
Kalkulator za uštedu energije i emisije CO2 u javnoj rasvjeti
IZVOR KALKULATORA: Ovaj se kalkulator bazira na kalkulatoru izrađenom od strane Švedske energetske agencije i švedske organizacije SEMCO.
OGRANIČENJA: Kalkulator u obzir uzima samo emisije CO2 od električne energije koja je potrebna za funkcioniranje lampi. Ne uključuje električnu energiju potrebnu za funkcioniranje rasvjetne infrastrukture (npr. kontrolne i rashladne jedinice) kao ni emisije CO2 tijekom proizvodnje lampi i rasvjetne infrastrukture.
UTJECAJ NA OKOLIŠ: Kalkulator daje informacije o utjecaju na okoliš samo u vidu smanjenja emisija CO2 (bez drugih stakleničkih plinova) i potrošnje energije (u TOE).
KAKO KORISTITI KALKULATOR: Glavni radni list kalkulator zove se „Unos_rezultati“. U tom se radnom listu popunjava lokacija, životni vijek rasvjetne infrastrukture te zelene ćelije. Možete otvoriti i radni list „Opće pretpostavke“ te izmijeniti količine emisija CO2 u kg po kWh (faktor pretvorbe) ukoliko znate nove podatke za pojedinu državu.
ZADANE BROJKE referentnih vrijednosti i niskougljičnog rješenja dolaze iz primjera iz projekta GPP2020 (javna rasvjeta u Hrvatskoj). Možete ih izmijeniti i unijeti svoje brojke.

## Unos_rezultati
Unos i rezultati
Lokacija
Emisije CO2 po kWh (kg CO2/kWh) |  | 0.305
Vremenski obuhvat izračuna | godine | 25
|  | Referentno | Niskougljično rješenje | Uštede u toe ili tCO2 | Uštede u %
a) Rasvjetno tijelo/svjetiljka (po mogućnosti stup)
Tip rasvjetnog tijela/svjetiljke |  | type 1 | type 2
Proizvođač |  | name 1 | name 2
Broj rasvjetnih tijela/svjetiljaka | komada | 686 | 686
b) Izvor svjetlosti
Snaga po svjetiljki uklj. gubitke kod rada – 1. nivo | W | 120 | 103
Snaga po svjetiljki uklj. gubitke kod rada – 2. nivo | W |  | 50
Broj svjetiljki po rasvjetnom tijelu | komada | 1 | 1
c) Energija
Instalirana snaga uklj. gubitke prigušnica – 1. nivo | W | 82320 | 70658
Instalirana snaga uklj. gubitke prigušnica – 2. nivo | W |  | 34300
Vrijeme rada 1. nivo | h/godišnje | 4000 | 2000
Vrijeme rada 2. nivo | h/godišnje |  | 2000
Energija u odnosu na uštedu energije / godišnje | kWh/godišnje | 329280 | 209916 | 119364
Energija u odnosu na uštedu energije / godišnje | toe/godišnje | 28.313 | 18.0495 | 10.2635 | 36.25%
Energija u odnosu na uštedu energije / životni vijek | toe/životni vijek | 707.8246 | 451.2382 | 256.5864
Emisija CO2 u odnosu na godišnju uštedu emisije CO2 | t CO2/godišnje | 100.4304 | 64.0244 | 36.406
Emisija CO2 u odnosu na uštede emisije CO2 tijekom životnog vijeka | t CO2/životni vijek | 2510.76 | 1600.6095 | 910.1505
Note on A13: Lamp or light bulb = a device that generates light
Note on A9: Light fixture = luminaire = lighting unit that consists of one or more lamps

## Opće pretpostavke
Opće pretpostavke
| Odabir | 32 | Hrvatska
|  | 0.305 | kg CO2/kWh
| Emisije CO2 | kg CO2/kWh
1 | Prosjek za EU-27 | 0.38607 | Možete izmijeniti količine emisija CO2 u kg/kWh (faktor pretvorbe) u žutim ćelijama ukoliko imate nove, revidirane podatke.
2 | Belgija | 0.25361
3 | Bugarska | 0.45782
4 | Češka | 0.62994
5 | Danska | 0.32884
6 | Njemačka | 0.50341
7 | Estonija | 0.98973
8 | Irska | 0.57309
9 | Grčka | 0.90418
10 | Španjolska | 0.248
11 | Francuska | 0.92404
12 | Italija | 0.40465
13 | Cipar | 0.67323
14 | Letonija | 0.15018
15 | Litva | 0.16771
16 | Luksemburg | 0.33398
17 | Mađarska | 0.35731
18 | Malta | 0.90506
19 | Nizozemska | 0.526
20 | Austrija | 0.16117
21 | Poljska | 0.81042
22 | Portugal | 0.50574
23 | Rumunjska | 0.58414
24 | Slovenija | 0.34461
25 | Slovačka | 0.2925
26 | Finska | 0.17779
27 | Švedska | 0.43604
28 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 0.50341
29 | Island
30 | Norveška | 0.004541
31 | Crna Gora
32 | Hrvatska | 0.305
33 | Sjeverna Makedonija
34 | Turska
35 | Albanija
36 | Bosna i Hercegovina
Note on B5: Source: EEA, 2011: CO2 (g) per KWh in 2009 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh
Note on C24: Source: Information offered by Rijkswaterstaat (2014)
Note on C15: Source: The Catalan Office for Climate Change, Greenhouse gas (GHG) emissions calculator 2013_2014 version