## proračun ušteda
POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)
PRILOG 7
PRORAČUN UŠTEDA
R.br. | Referenca na Glavni projekt | Naziv mjere | Opis mjere energetske obnove | Ukupna investicija | Prihvatljivi troškovi investicije | Intezitet potpore | Iznos potpore | Isporučena energija prije provedbe mjera (postojeće stanje) | Proračunata isporučena energija nakon provedbe mjera (novo stanje) | Ušteda energije | Ušteda energije | Omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije (kWh) i prihvatljivih troškova projekta po mjeri energetske obnove (HRK) | Pretvorbeni faktori i faktori emisija CO2 | Smanjenje emisija CO2*
|  |  |  | (HRK) | (HRK) | % | (HRK) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (%) | (kWh/HRK ) | kgCO2/kWh | (t/god)
| Upisuju se reference koje omogućavaju da se opisana mjera jednoznačno identificira u mapama Glavnog projekta i u troškovniku, odnosno: a) ime mape i stranica Glavnog projekta u kojem je mjera predviđena/opisana b) broj i naziv stavke u troškovniku c) ime mape i stranice Glavnog projekta u kojem je opisana metodologija izračuna isporučene energije i/ili opis metodologije modeliranja. | Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje se planiraju u sklopu projektnog prijedloga (nazivi sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN, br.71/15, 33/20)). | Opisuju se pojedine mjere koje se planiraju u sklopu projektnog prijedloga a koje su navedene u okviru aktivnosti projekta | Upisuje se ukupna vrijednost investicije (predviđeni trošak) za pojedinu opisanu mjeru. Napomena: podatak mora odgovarati podacima iz troškovnika Glavnog projekta. | Upisuje se iznos troškova za pojedinu opisanu mjeru koji su prihvatljivi, odnosno koji su u skladu s točkom 2.7 Uputa za prijavitelje Ako je cjelokupni trošak investicije prihvatljiv iznos je jednak iznosu iz kolone F. | Upisuje se intenzitet potore (postotak) ovisno o veličini poduzeća i kategorije aktivnosti, u skladu s točkom 1.8. Uputa za prijavitelje | Računa se samo. Odnosi se na iznos bespovratnih sredstava koji se možeu dodijeliti za pojedinu mjeru, u odnosu na ukupne prihvatljive troškove, veličinu poduzeća, kategorije aktivnosti i pripadajućeg intenziteta potpore. | Upisuje se isporučena energija prije provedbe mjera (postojeće stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu opisanu mjeru koja se predviđa u sklopu projektnog prijedloga. | Upisuje se isporučena energija nakon provedbe mjera (novo stanje). Podatak se prepisuje iz Glavnog projekta (opis postojećeg stanja) i to za svaku pojedinu opisanu mjeru koja se predviđa u sklopu projektnog prijedloga. | Računa se samo. Odnosi se na: a) uštedu isporučene energije ili b) povećan udio obnovljive energije (ukoliko se radi o mjeri u cilju korištenja obnovljivih izvora energije"). | Računa se samo. Isporučena energija projektnoj cjelini nakon provedbe mjera mora biti minimalno 20% manja u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe mjera. Napomena: nije nužno da svaka od mjera zadovolji uvjete o minimalnim uštedama. | Računa se samo. | Faktori emisija navedeni su u Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 33/20, Prilog B, tablica 5.). Ako mjera obuhvaća više energenata ovdje se ne upisuje faktor, početne emisije i smanjenje emisija se računaju izvan ove tablice i unose izravno u ćelije kolone O. | Računa se samo (ako opisana mjera smanjuje količinu energije samo jednog energenta). Ako mjera obuhvaća uštedu na više od jednog energenta ili je mjerom energent promijenjen, u ovu se kolonu se unosi ukupno smanjenje emisija CO2 za predmetnu opisanu mjeru.
1. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
2. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
3. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
4. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
5. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
6. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
7. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
8. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
Isporučena energija prije provedbe mjera
Energent NAPOMENA: ukoliko projektni prijedlog sadrži samo mjere za obnovljive izvori energije, tada se ovdje upisuju podaci za projektnu cjelinu |  | Količina (naturalna jedinica) | Količina (kWh) | Izvor (poglavlje u Glavnom projektu) i metodologija izračuna (analiza računa za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i vremena rada….)
Naziv |  | Iznos | Iznos | 1.1. Tehnički opis. Analiza računa
Ukupno: